Widuchowa, 28.08.2012 r.

Fn.271.7.2012

Odpowiedzi na zapytania oferentów dot. przetargu nieograniczonego na wyposażenie sali gimnastycznej w Krzywinie

- Jakie słupki do siatkówki należy wycenić: stalowe czy aluminiowe

Odp.: Należy wycenić słupki aluminiowe.

- Czy do tablicy wyników jest doprowadzone zasilanie.

Odp.: Tak.

- Proszę o podanie wielkość oczka siatki ochronnej – 50mm czy 100 mm oraz grubości siatki – 2,3 mm, 4 mm

Odp.: Wielkość oczka siatki (40 – 50) mm x (40 – 50) mm, grubość siatki min. 4 mm.