Widuchowa, 2010-07-13

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap III - wykonanie warstwy rekultywacyjnej

- Czy zamawiający potwierdza, że rodzaj  i ilość prac podanych w zał. Nr 1 do SIWZ jest wystarczająca do prawidłowego wykonania zakresu objętego zamówieniem? Jeśli tak, to czy Zamawiający bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy a Wykonawca będzie mógł wystąpić o dodatkowe wynagrodzenie?

Odp.: Tak zamawiający potwierdza że ilość i rodzaj prac podanych w zał. Nr 1 do

SIWZ jest wystarczająca.

- Proszę o wyjaśnienie skąd rozbieżność w ilości robót ziemnych. Wg załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający podaje 5000m³ robót ziemnych a w ,,Projekcie Rekultywacji Składowiska Odpadów Komunalnych w Dębogórze Aktualizacja” w tabeli nr 3 podaje się 6000m³ robót ziemnych. Jaką ilość przyjąć w ofercie?

Odp.: Proszę przyjąć ilość taką jak w przedmiarze.

3. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Roboty ziemne należy wykonać warstwę izolacyjną, rekultywacyjną i humusową. Czy powyższe prace wraz z dostawą materiałów do ich wykonania są objęte zamówieniem? Jeśli tak to w jakiej pozycji należy je uwzględnić i w jakiej ilości?

Odp.: Przetarg dotyczy wykonania warstwy rekultywacyjnej. Materiał znajduje się

na terenie składowiska.

- Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Roboty rekultywacyjne należy wykonać obsiew

zadarniający oraz nasadzenie roślinności krzewiastej i drzewiastej. Czy powyższe

prace wraz z dostawą materiałów SA objęte zamówieniem? Jeśli tak to w jakiej pozycji

należy je uwzględnić i w jakiej ilości?

Odp: Nie dotyczy