Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Nr 3

REMONT  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ  W  MIEJSCOWOŚCI   ŻARCZYN

1) Czy podstawą wyceny jest kosztorys inwestorski jeżeli tak to kto ma wprowadzić do kosztorysu inwestorskiego pozycje które uwzględniają prace które trzeba wykonać a nie zostały ujęte?                                                                                                                     Odp. Podstawą wyceny oferty jest załączony „Przedmiar Robót”.                                                                                Wycena ofertowa po wina zawierać wszystkie roboty związane z wymienionymi robotami w Przedmiarze Robót oraz roboty wynikające z norm i sztuki budowlanej.

2) Pozycja 1.1 wymiana pokrycia płyt azbestowo — cementowych na blacho dachówkę          a) Pod blacho dachówkę stosuje się folie dachową lub membranę czy w tym przypadku pokrycie ma być bez?                                                                                                                     b) Czy mają być założone pasy nadrynnowe z blachy powlekanej?                                         Odp. W pozycjach 1.1.-1.11. należy uwzględnić:                                                                                     a) montaż gąsiorów, blach wiatrowych, pasów nadrynnowych oraz opierzeń        kominów z blachy powlekanej,                                                                                                 b) montaż folii dachowej,                                                                                                                      c) demontaż i montaż łat i montaż kont łat.

3) Pozycja 1.4 impregnacja                                                                                                               a) W przypadku malowania podbitek drewnianych pozycji tej nie można wykonać z dachu ze względu na zachowanie warunków BHP należy zastosować rusztowania stałe, w jaki sposób inwestor przewidział wykonanie tych czynności?                                                                   Odp. Zgodnie z BHP.

4) Pozycja 1.5 wymiana okien-  czy mają być wymieniane parapety wewnętrzne oraz zewnętrzne i z jakich materiałów mają być wykonane (PVC, blacha)?                                     Odp. Tak, wewnętrzne z PVC, zewnętrzne z blachy powlekanej.

5) Pozycja 1.6 wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynk -proszę o określenie czy mają one być zastosowane do dachu ale wówczas należało by użyć blachy powlekanej w kolorze blacho duchówki?                                                                                                                  Odp. Tak mają być zastosowane do dachu, należy wykonać je z blachy powlekanej              w kolorze dachu.

6) Pozycja 1.7 montaż rynien R 12 cm- proszę o potwierdzenie czy nie należało by zastosować większego przekroju np. Fi 150?                                                                    Odp. W pozycji nr 1.7. należy uwzględnić rynny ośr. 15cm.

7) Pozycja 1.9 uzupełnienie tynków — proszę o potwierdzenie czy są to tynki na kominach    i w takim przypadku dla zachowania warunków BHP należy zastosować rusztowania?      Odp. Tak. Roboty natęży wykonać zgodnie z przepisami BHP.

8) Pozycja  4.3 -   czy mają być wymienione ościeżnice na metalowe czy drewniane?        Odp. W pozycji nr 4.3 należy uwzględnić ościeżnice drewniane.

9) Pozycja  6.2 — proszę o podanie ilości baterii oraz zaworów oraz przekroju rur?          Odp. Ilość baterii zgodnie z pozycją nr 6.3., zaworów zgodnie z pozycją nr 6.5. i 6.6.   Rury o średnicy 15mm i 20mm.

10) Pozycja 7.7 proszę o podanie długości rury wywiewnej?                                                  Odp. Rura wywiewna o dł. 1,2m.