Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

REMONT  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ  W  MIEJSCOWOŚCI   ŻARCZYN

Prosimy o podanie:

- Ilości i wymiarów okien, które należy wymienić - poz. 1.3 przedmiaru

Odp.  Okna połaciowe PVC - 7szt. x 1,0 x 1,0.

- Doprecyzowanie określenia „ruszt drewniany” – poz. 1.11 przedmiaru

Odp. Ruszt drewniany z listewek drewnianych o wymiarach 30mm x 15mm, podtrzymujący

płyty z wełny mineralnej.

- Wymiarów ścian [szerokość x długość] oraz rodzaj podłoża – uzupełnienie pkt. 2.15 przedmiaru

Odp.  Wymiary ścian zgodnie z załączonymi rysunkami Nr 1, Nr 2, Nr 3.

- Ile jest  [m²] jest do wykonania tynków zewnętrznych a ile wewnętrznych – poz. 2.19 przedmiaru

Odp. Poz. 2.8. przedmiaru - Tynki zewnętrzne w ilości 4,5 m², tynki wewnętrzne

w ilości 0,5 m².

- Ilości i wymiarów drzwi, które należy wymienić - poz. 2.22 przedmiaru

Odp. Poz. 2.11. przedmiaru – Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe wraz z ościeżnicą

w ilości 4szt x 2,05 x 1,0; 1szt x 2,05 x 0,97.

- Długości poręcz oraz o doprecyzowanie  czy  w ramach tej pozycji kosztorysowej należy wykonać i zamontować nowe stopnie schodowe oraz poręcze, czy tylko poddać naprawie istniejące schody i poręcze [ewentualnie uzupełnić brakujące elementy – w tym przypadku proszę podać [%] ilość elementów do wymiany - poz. 4.26 przedmiaru

Odp. Poz. 4.1. przedmiaru – Wymiana schodów obejmuje wykonanie nowych schodów

drewnianych z poręczami (o dł. 10m) w 100% nowy materiał.

- Wymiarów ścian [szerokość x długość] oraz rodzaj podłoża – uzupełnienie pkt. 4.31 przedmiaru

Odp.  Wymiary ścian zgodnie z załączonymi rysunkami Nr 1, Nr 2, Nr 3.

- Wymiarów ścian [szerokość x długość x wysokość] oraz rodzaj podłoża – uzupełnienie pkt. 4.33 przedmiaru

Odp.  Wymiary ścian zgodnie z załączonymi rysunkami Nr 1, Nr 2, Nr 3.

- Wymiarów ścian [szerokość x dwysokość] oraz rodzaj podłoża – uzupełnienie pkt. 4.34 przedmiaru

Odp.  Wymiary ścian zgodnie z załączonymi rysunkami Nr 1, Nr 2, Nr 3.

- Rodzaju opraw jakie mają być zamontowane w ramach realizacji pkt. 4.40  przedmiaru

Odp. Brak poz. Nr 4.40 w przedmiarze.

- Zamieszczenie specyfikacji technicznej robót – zdecydowanie ułatwi określenie właściwej ceny ofertowej

Odp. Nie posiadamy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, toteż w celu określenia właściwej oferty cenowej wskazane są oględziny budynku świetlicy.

- Zamieszczenie dokumentacji technicznej  - rysunki przedmiotowego budynku.

Odp. Dokańczamy rysunki budynku.