Widuchowa, dnia 10.11.2009 r.

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

Remont Świetlicy w Lubiczu

- Pytanie

W  pozycji   Nr 35 przedmiaru robót brak robót i materiałów związanych z wykonaniem

nowej wykładziny z tworzyw sztucznych.

Odp.

W kosztorysie ofertowym,  pozycji Nr 35 „Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznego” należy  ująć n/w roboty wraz z zakupem materiałów:

a) oczyszczenie podłoża;

b) rozłożenie materiałów wykładzinowych;

c) przycięcie materiałów oraz smarowanie klejem podłoża i wykładziny;

d) ułożenie wykładziny rulonowej;

e) zgrzewanie wykładziny rulonowych;

f) zapastowanie i froterowanie wykładziny.

- Pytanie

Gdzie należy ująć koszty wywozu i utylizacji materiałów rozbiórkowych?

Odp.

Koszty związane z wywozem i kosztami utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki należy ująć w pozycjach rozbiórkowych.

- Pytanie

W  pozycji   Nr 84 przedmiaru robót brak robót  związanych z wykonaniem

przygotowaniem powierzchni oraz gruntowania powierzchni.

Odp.

W kosztorysie ofertowym,  pozycji Nr 84 „Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonowych” należy  ująć n/w roboty:

a) przygotowanie powierzchni;

b) zagruntowanie mlekiem wapiennym powierzchni;

c) dwukrotne malowanie ścian i sufitów mlekiem wapiennym.