Odpowiedzi na pytania P.P.U.H. „ESBUD” Spółka z o.o., 74-300 Myślibórz, ul. Lipowa 6  dotyczące SIWZ na budowę sali gimnastycznej oraz łącznika budynkiem szkoły podstawowej w Krzywinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

- W poz. 119 ujęto konstrukcję daszków nad wejściem w ilości szt. 2. Załączony do SIWZ rzut piętra zawiera informację „Zadaszenie nad wejściem wg opracowania konstrukcji”. Brak rysunku szczegółowego uniemożliwia wycenę elementów.

- W poz. 116 uzupełnień wprowadzono przedmiar (10,20+8,10)*0,50*18,45 obejmujący powierzchnię 1 stropu. W łączniku występuje strop z płyt żelbetonowych sprężonych nad piwnica oraz nad parterem.

- W treści udzielonych odpowiedzi na zapytania nie uwzględniono izolacji ścian fundamentowych styrodurem gr. 10 cm.

- W poz. 123 ujęto konstrukcję rampy i schodów zewnętrznych wraz z balustradami   szt. 1. Załączony do odpowiedzi rzut parteru zawiera informację ”Pochylnia dla osób niepełnosprawnych i schody zewnętrzne wg odrębnego rysunku”. Brak rysunku szczegółowego uniemożliwia wycenę elementów.

- Załączony przedmiar nie obejmuje konstrukcji schodów wewnętrznych.

- Załączone przedmiary nie zawierają wyposażenia sali i zaplecza. Prosimy o wyjaśnienie, czy wyposażenie wchodzi w zakres oferty, a jeżli tak to prosimy o załączenie stosownego zestawienia.

- Czy planuje się schodołaz dla osób niepełnosprawnych, jeżeli tak to prosimy jego dokładny opis, umożliwiający dokładną wycenę.

Ad.1 Załączono rysunek.

Ad.2 Uzupełniono przedmiar.

Ad 3 Uzupełniono przedmiar.

Ad.4 Załączono rysunek.

Ad.5 Uzupełniono przedmiar.

Ad.6 Wyposażenie nie wchodzi w zakres oferty.

Ad.7. Planuje się montaż schodołaza dla osób niepełnosprawnych. Opis w załączeniu.