# Załącznik Nr 1

# GMINA WIDUCHOWA

74-120 Widuchowa

ul. Grunwaldzka 8

tel. /091/ 41 67 255 fax /091/ 41 67 281

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO  na

zadanie pn.

BUDOWA PLACÓW ZABAWOWO-REKREACYJNYCH

W OGNICY, ŻARCZYNIE, ŻELECHOWIE I DĘBOGÓRZE.

Wspólny słownik zamówień (CPV) – 45212140-9  Obiekty rekreacyjne

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego  / pokój nr 25./ w godz. 800 – 1400.

2. Przedmiot zamówienia:

Budowa placów zabawowo-rekreacyjnych  w Ognicy, Żarczynie,  Żelechowie i Dębogórze.

Wyposażenie placu  składa się z pojedyńczych obiektów, które po złożeniu stanowią   zestaw zabawowo-rekreacyjny.

Planuje się do realizacji następujący skład zestawu:

- zestaw wież z podestem

- ławeczki,

- huśtawka,

- piaskownica

- karuzela krzyżowa z krzesełkami,

f0   bujak na sprężynie

- kuter rybacki,

- równoważnia

Wymagane materiały:

Drewno- toczone cylindryczne lub klejone wzdłużnie o średnicy od 6cm do 14 cm impregnowane środkiem nie stanowiącym zagrożenia ekologicznego posiadającym atest higieniczny.

Sklejka- wodoodporna o wysokiej wytrzymałości laminowana i malowana.

Stal – nierdzewna lub ocynkowana malowana

Łańcuchy – o małych galwanizowanych ogniwach gr. 5mm

Zjeżdżalnia – wykonana z blachy nierdzewnej gr. do 2,5 mm lub z laminatu

Śruby – ocynkowane z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach zagłębione

w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kapsułce.

Kotwy – stalowe do posadowienia elementów konstrukcyjnych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Termin realizacji zamówienia  - do 20 marca 2006r.

- Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu  Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa   w terminie do dnia  02.02..2006 r. do godz. 10.00 .

7. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 02.02..2006 r. o godz, 10.15 w Sali Konferencyjnej  Urzędu  Gminy Widuchowa .

8. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

  - Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

  - Złożą ważną ofertę spełniającą wszystkie warunki postawione w SIWZ

9.   Kryterium oceny ofert – cena 100%

- Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawców wnoszenia wadium zgodnie z art. 45 ust.2 Ustawy – prawo zamówień publicznych.

- Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert .

- Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Janina Stojek, pok. nr 25   tel. ( 0 91) 41 67 255

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

# Gmina Widuchowa

#### ul. Grunwaldzka 8

74-120 Widuchowa

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

znak sprawy: GNG226/1/06

dla przetargu nieograniczonego 
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60 000 EUR

Przedmiot zamówienia:

BUDOWA PLACÓW ZABAWOWO-REKREACYJNYCH

W OGNICY, ŻARCZYNIE, ŻELECHOWIE I DĘBOGÓRZE.

ZATWIERDZAM:

Widuchowa, styczeń 2006.

SPIS  TREŚCI

Zaproszenie do przetargu

Część I	Informacje ogólne

Część II	Oferta

Część III	Protesty i odwołania

Cześć IV	Załączniki

Cześć V	Specyfikacja techniczna i przedmiary robót

## ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

- Wójt Gminy Widuchowa zaprasza spełniających warunki Wykonawców do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie:

BUDOWA PLACÓW ZABAWOWO-REKREACYJNYCH

W OGNICY, ŻARCZYNIE, ŻELECHOWIE I DĘBOGÓRZE.

2. Przedmiot zamówienia:

Budowa placów zabawowo-rekreacyjnych  w Ognicy, Żarczynie,  Żelechowie i Dębogórze.

Wyposażenie placu  składa się z pojedyńczych obiektów, które po złożeniu stanowią   zestaw zabawowo-rekreacyjny.

Planuje się do realizacji następujący skład zestawu:

- zestaw wież z podestem

- ławeczki,

- huśtawka,

- piaskownica

- karuzela krzyżowa z krzesełkami,

f0   bujak na sprężynie

- kuter rybacki,

- równoważnia

Wymagane materiały:

Drewno- toczone cylindryczne lub klejone wzdłużnie o średnicy od 6cm do 14 cm impregnowane środkiem nie stanowiącym zagrożenia ekologicznego posiadającym atest higieniczny.

Sklejka- wodoodporna o wysokiej wytrzymałości laminowana i malowana.

Stal – nierdzewna lub ocynkowana malowana

Łańcuchy – o małych galwanizowanych ogniwach gr. 5mm

Zjeżdżalnia – wykonana z blachy nierdzewnej gr. do 2,5 mm lub z laminatu

Śruby – ocynkowane z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach zagłębione

w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kapsułce.

Kotwy – stalowe do posadowienia elementów konstrukcyjnych.

- Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 , nie później niż do dnia 02.02.20026r.do godziny 10.00

### Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 02.02.2006r. o godz. 10.15, 
w siedzibie Zamawiającego – w Sali Konferencyjnej.

### Otwarcie ofert będzie miało charakter publiczny.

- Zwycięski Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 20marca 2006r.

5.	Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie wydawana 
w siedzibie Zamawiającego, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Pani Janina Stojek począwszy od dnia ogłoszenia o przetargu .

Część I	Informacje ogólne

- Przedmiot zamówienia i finansowanie

1.1. 	Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie:

Budowa placów zabawowo-rekreacyjnych  w Ognicy, Żarczynie,  Żelechowie i Dębogórze.

Wyposażenie placu  składa się z  pojedyńczych obiektów, które po złożeniu stanowią   zestaw zabawowo-rekreacyjny.

Planuje się do realizacji następujący skład zestawu:

- zestaw wież z podestem

- ławeczki,

- huśtawka,

- piaskownica

- karuzela krzyżowa z krzesełkami,

f0   bujak na sprężynie

- kuter rybacki,

- równoważnia

Szczegółowy zakres rzeczowy zawarto w przedmiarze  robót

## 1.2.	Niniejsza inwestycja jest finansowana z środków budżetu gminy Widuchowa oraz środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach SEKTOROWEGO  PROGRAMU  OPERACYJNEGO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

2.	Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 20.marca 2006r.

3	Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy

O zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

3.1.	Oferent spełnia warunki Art. 22 ust.1 Prawo Zamówień Publicznych

3.2.	Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym

Udokumentowanie spełnienia warunku

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Posiadają doświadczenie zawodowe, wyrażające się zrealizowaniem w okresie  ostatnich 5 lat, co najmniej 3 placów zabawowo-rekreacyjnych.

Udokumentowanie spełnienia warunku

Spełnieniem warunku jest załączenie dokumentu od poprzednich zamawiających potwierdzające zakres rzeczowy wykonanych robót oraz ich należytą jakość - referencje

4.	Warunki realizacji zamówienia

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych ani alternatywnych;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych pozycji tabeli elementów podanych w ofercie;

- Płatności za wykonane roboty będą dokonywane zgodnie z wypełnionym przedmiarem robót na podstawie faktycznie wykonanych prac i cen jednostkowych. Podstawą płatności będzie faktura wystawiona na podstawie protokołu odbioru oraz Świadectwa Płatności, którego wzór zostanie uzgodniony z Wykonawcą robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z terenem budowy, sprawdzić zakres robót oraz wnieść uwagi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 12miesięcy  z wyłączeniem elementów dla których na zastosowanie przedłużony okres gwarancji zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi.

## Wykonawca na każdym placu umieści tablicę z napisem: Plac zabawowo – rekreacyjny powstał przy udziale  środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach SEKTOROWEGO  PROGRAMU  OPERACYJNEGO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO z logo SPO.Rol.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia zgodnie  art. 144, ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5.	Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Załączony do niniejszej specyfikacji wzór umowy wykonawca winien traktować jako obowiązujący. Wzór ten wykonawca winien podpisać i załączyć do oferty, jako dowód na zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie.

Część II	Oferta

- Zawartość oferty

  - Celem potwierdzenia spełnienia warunków oraz umożliwienia oceny, oferta musi 	zawierać następujące formularze i dokumenty (lub poświadczone przez osobę upoważnioną do podpisania oferty za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy):

- Formularz ofertowy wraz z zawartymi tam oświadczeniami – na załączonym druku,

załącznik nr 1.

- Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki określone przepisami 
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004  
- załącznik nr 2.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz ważniejszych zadań zrealizowanych w okresie ubiegłych pięciu lat 
o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia na załączniku 
nr 3.

- Referencje, dla co najmniej 3 robót budowlanych zrealizowanych lub realizowanych 
w latach 2000-2004, możliwie zbliżonych do przedmiotu zamówienia.

- Parafowany wzór umowy.

- Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmuje jej warunki bez zastrzeżeń (zawarte w formularzu oferty).

1.2.	Dokumenty wskazane w punkcie 1.1. mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta wzgl. do podpisania oferty.

  - Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu 
o niewłaściwej formie np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie, spowoduje odrzucenie oferty.

  - Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów  albo nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności i zgodnie 
z przepisami Prawa zamówień publicznych powoduje wykluczenie Wykonawcy 
z postępowania.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznej daty składania ofert.

- Wytyczne do obliczenia ceny oferty.

2.1.	Wykonawca w cenie za wykonanie zamówienia musi uwzględnić całość kosztów związanych z niniejszym zadaniem.

3.	Informacje dotyczące warunków składania ofert.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 
	w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim, na maszynie lub z pomocą 	komputera oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Zaleca się, aby strony oferty były spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty, a każda strona opatrzona kolejnym numerem oraz parafowana przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 	własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich  	wątpliwości związanych z SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem 	przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie nie później niż 	6 
	dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 	postępowaniem, przy czym pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim 	uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą jest:

Janina Stojek, tel. +91 4167255, geodezja@widuchowa.pl

10.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert	Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. 
	O każdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich 	uczestników postępowania.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji lub uzupełnienia oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Oferenta i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4.	Sposób składania ofert. Wycofanie ofert.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób  gwarantujący 	zachowanie jej treści jako poufnej, do terminu otwarcia ofert.

Oferta musi być złożona w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa do godz. 10.00 
w dniu 02.02.2006r

  - Wykonawca powinien umieścić ofertę w opakowaniu, opisanym w następujący sposób:

Gmina Widuchowa

ul. Grunwaldzka 8

74-120 Widuchowa

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

Budowa placów zabawowo-rekreacyjnych  w Ognicy, Żarczynie,  Żelechowie i Dębogórze.

Nie otwierać przed dniem 02.02.2006r. godz. 10.15

Dodatkowo na opakowaniu powinna być wskazana nazwa i adres Wykonawcy.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 	poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

- Otwarcie ofert

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2006r. o godz. 10.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa.

5.2.	Otwarcie ofert ma charakter publiczny.

6.	Kryteria oceny ofert

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryterium wyboru:

Kryterium							Waga ( w %)

1. Cena ofertowa 						100 %

Sposób oceny i wyboru ofert

Po zbadaniu ofert pod względem spełniania kryteriów formalnych i technicznych ceny ofertowe zostaną przeliczone wg wzorów:

cena brutto najtańszej oferty

--------------------------------------------  x 100 pkt = max do 100 pkt

cena brutto oferty badanej

6.1.	Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej 	kryterium.

6.2.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawca, którego oferta odpowiada wszystkim 	wymaganiom przedstawionym w niniejszych SIWZ oraz Prawie Zamówień 	Publicznych i została oceniona jako 	najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

6.3.	Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. 	Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

6.4.	Zamawiający może unieważnić przetarg, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych 	okoliczności:

- okoliczności wymienione w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć rozpoczynając postępowanie.

Część III Protesty i odwołania

Protesty i odwołania

- Wykonawcy, których interes prawny doznał uszczerbku lub może doznać uszczerbku 
w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz 
w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują środki odwoławcze  i skarga cytowaną wyżej ustawą.

- Wykonawca ma prawo złożyć protest do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, 
w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Protest dotyczący postanowień niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

- Protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nie uprawniony Zamawiający odrzuca.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, 
a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych 
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje nie później niż w terminie 
5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w przewidzianym terminie uznaje się za jego oddalenie.

- Od oddalenia protestu lub jego odrzucenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- Odwołanie należy wnieść w terminie 5 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, z jednoczesnym poinformowaniem Zamawiającego o wniesionym odwołaniu.

- Od odwołania pobiera się wpis. Wysokość wpisu nie może przekraczać kosztów postępowania. Dowód uiszczenia wpisu dołącza się do odwołania.

- Odwołanie rozpoznaje zespół 3 arbitrów wskazanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- Odwołujący się może cofnąć odwołanie. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się połowę wpisu.

- Strony postępowania odwoławczego ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyników.

- Na wyrok zespołu arbitrów oraz postępowania zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

W sprawach odwołań i protestów stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 z 09 lutego 2004 r.).

CZĘŚĆ  IV. ZAŁĄCZNIKI, WZÓR UMOWY

Umowa

zawarta w dniu ………………w ………………………….. pomiędzy:

…………………………, zwaną dalej w treści umowy "ZAMAWIAJĄCYM", w imieniu której występuje:

……………………………………..–

przy kontrasygnacie Skarbnika – ………………………..

a firmą

……………………………………………………………

.zwanym dalej w treści umowy "WYKONAWCĄ", w imieniu którego występują:

#### ……………………………………….

#### W rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Strony postanowiły co następuje:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie zadania Budowa placów zabawowo- rekreacyjnych w Ognicy, Żarczynie, Żelechowie i Dębogórze.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCEMU w terminie w niej uzgodnionym.

- ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest właścicielem terenu, na którym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej Umowy .

§ 2

# Termin realizacji przedmiotu Umowy

- Strony ustalają   terminy realizacji robót do 20 marca 2006r.

- Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

  - Wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO;

  - Działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią.;

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, Strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.

# § 3

# Wynagrodzenie WYKONAWCY

Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy w kwocie 
………………………………………………….. zł netto, (słownie: ……………), …………  brutto słownie: …………………………………………………..).

§ 4

Warunki płatności

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie na podstawie faktury, wystawionej  przez WYKONAWCĘ i w oparciu o zatwierdzony przez Strony w terminie siedmiu dni roboczych od dnia złożenia - protokół odbioru robót wraz ze Świadectwem Płatności.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez WYKONWCĘ rachunek bankowy, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury wraz z Świadectwem Płatności i protokołem odbioru robót potwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu.

- Za nieterminowe płatności faktur WYKONAWCA ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 5

Obowiązki Stron

- Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:

  - Wprowadzenie i przekazanie WYKONAWCY placu budowy,

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowy.

- Do obowiązków WYKONAWCY należy:

  - Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie ze specyfikacją

  - Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;

  - Wykonanie i terminowe przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu niniejszej Umowy;

  - Dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

  - Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych;

§ 6

Kary umowne

- Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

  - ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę za zwłokę w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy- w wysokości 0,05 %. wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy- za każdy dzień zwłoki;

  - WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU:

    - w przypadku przekroczenia terminu ustalonego § 3 ust. 1 pkt 3, Wykonawca pokryje wszelkie straty związane z utratą lub ograniczeniem środków z jakich inwestycja jest współfinansowana do wysokości faktycznie poniesionych strat.

    - karę za zawinioną przez siebie zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy- w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy- za każdy dzień zwłoki;

    - karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad- w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie elementu, 
w którym stwierdzono usterki- za każdy dzień zwłoki;

- W przypadku opóźnień lub nie przystąpienia do usunięcia usterek Zamawiający zrealizuje Gwarancję na Wykonany przedmiot umowy na poczet usunięcia wad 
i usterek.

## § 7

# Rękojmia oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy

# oraz gwarancja na wykonany przedmiot umowy

- Rękojmia na wykonane roboty obejmuje okres 12miesięcy, 
 Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

- WYKONAWCA zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone 
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi w terminach technicznie 
i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy WYKONAWCA nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek 
w terminie nie dłuższym niż siedem dni, lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt WYKONAWCY, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających 
z rękojmi.

§ 8

Postanowienia końcowe

Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

Załącznik nr 1

OFERTA

( pieczęć Oferenta)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt.

Budowa placów zabawowo-rekreacyjnych  w Ognicy, Żarczynie,  Żelechowie i Dębogórze.

SKŁADAMY  OFERTĘ   za cenę:

1. 	Cena oferty netto : ................................. zł

(słownie: .................................................................................................................... zł)

w tym:

1. zestaw wież z podestem  -  4kpl.  x     ………………..( cena jednostkowa) = ……………..

2. ławeczki                              8 szt. x ………………….                                  = ……………..

3. huśtawka,                      4szt..  x     ………………..     ( cena jednostkowa) = ……………..

4. piaskownica                  4szt..  x     ………………..     ( cena jednostkowa) = ……………..

5.karuzela krzyżowa z krzesełkami,  4 szt. x ………..   ( cena jednostkowa0 = ………………

6. bujak na sprężynie                         4 szt. x ………..   ( cena jednostkowa0 = ………………

7.  kuter rybacki,                                4 szt. x ………..   ( cena jednostkowa0 = ………………

- równoważnia                           4 szt. x ………..   ( cena jednostkowa0 = ………………

Cena oferty brutto: ................................. zł

(słownie: .................................................................................................................... ,

2.	Przyjmujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.

Udzielimy gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 12 .miesięcy

Po zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 	warunkami Zamawiającego, opisem przedmiotu zamówienia,  po dokonaniu wizji

lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac oświadczamy, że:

- zamówienie będziemy w stanie zrealizować i zakończyć najpóźniej w terminach do 20.03.2006.

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy  do niej żadnych zastrzeżeń

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty i oświadczenia:

(1)

(2)

(3)

(4)

Wyżej wymienione Załączniki zostały złożone na ..... kolejno ponumerowanych stronach od strony nr 1 do strony numer ........... .

......................................................			........................................................

data, miejscowość		                 pieczęć i podpis (podpisy)

Załącznik nr 2

...............................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Dotyczy zadania pn.:„ Budowa placów zabawowo-rekreacyjnych  w Ognicy, Żarczynie,  Żelechowie i Dębogórze.

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczam, że:

1.	Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2.	Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,

a także dysponujemy pracownikami niezbędnymi do wykonania zamówienia.

3.	Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.	Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...........................................				           .....................................

(miejsce ,data)							       (podpisy i pieczęcie)

Załącznik nr 3

.............................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZEZ OFERENTA, ZBLIŻONYCH CO DO ZAKRESU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy poświadczam(-y) wykonanie przez Wykonawcy poniższych zamówień:

| Nazwa Zamawiającego | Nazwa, lokalizacja, data rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia | Cena kontraktu |
| --- | --- | --- |

................................................			...................................................

(Miejscowość i data)	       (podpisy i pieczęcie)

Uwaga: załączyć referencje dotyczące zrealizowanych kontraktów – minimum 3

# CZĘŚĆ  V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
I PRZEDMIARY ROBÓT

Budowa placów zabawowo-rekreacyjnych  w Ognicy, Żarczynie,  Żelechowie i Dębogórze.

Wyposażenie placu  składa się z pojedyńczych obiektów, które po złożeniu stanowią   zestaw zabawowo-rekreacyjny.

Planuje się do realizacji następujący skład zestawu: zestaw wież z podestem, ławeczki, huśtawka, piaskownica, karuzela krzyżowa z krzesełkami,   bujak na sprężynie, kuter rybacki, równoważnia

Wymagane materiały:

Drewno- toczone cylindryczne lub klejone wzdłużnie o średnicy od 6cm do 14 cm impregnowane środkiem nie stanowiącym zagrożenia ekologicznego posiadającym atest higieniczny.

Sklejka- wodoodporna o wysokiej wytrzymałości laminowana i malowana.

Stal – nierdzewna lub ocynkowana malowana

Łańcuchy – o małych galwanizowanych ogniwach gr. 5mm

Zjeżdżalnia – wykonana z blachy nierdzewnej gr. do 2,5 mm lub z laminatu

Śruby – ocynkowane z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kapsułce.

Kotwy – stalowe do posadowienia elementów konstrukcyjnych.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

REGULAMIN PRACY KOMISJI  PRZETARGOWEJ

powołanej do dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie

z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

Pracą Komisji kieruje Przewodniczący komisji, a przypadku jego nieobecności osoba przez niego wyznaczona.

2. Zadaniem Komisji jest:

2.1. Dokonanie oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty,

2.2  Sporządzenie protokołu z przebiegu obrad,

2.3  Przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia wniosków wynikających

z przeprowadzonego postępowania.

3. Komisja ma obowiązek i prawo:

3.1. Rozpatrzyć i rozstrzygnąć złożone podczas postępowania oświadczenia,

3.2. Poprawić w ofertach oczywiste pomyłki, ale za zgodą oferentów,

3.3. Uznać ofertę za nieważną z powodu błędów formalnych,

3.4. Stwierdzić spełnienie warunków ustalonych przez Zamawiającego

w  poszczególnych ofertach,

3.5. Odrzucić wszystkie oferty,

3.6. Zawiesić lub unieważnić postępowanie,

3.7. Dokonać ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty,

3.8. Korzystać z opinii powołanych ekspertów.

4.  Komisja jest zobowiązana do:

4.1. Zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

4.2. Sprawdzenia stanu zabezpieczenia ofert,

4.3. Dokonania publicznego otwarcia ofert w terminie oznaczonym w ogłoszeniu

i SIWZ,

4.4. Odczytania kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie zadania,

4.5. Odczytania nazwy oferentów, proponowanych cen, warunków gwarancji,

terminów wykonania,

5. Komisja w dalszej części  posiedzenia :

5.1. Dokona oceny dopuszczonych do dalszego postępowania ofert w oparciu o

kryteria zawarte w SIWZ,

5.2. Opracuje ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania i skieruje je do

publikacji,

- Komisja opracuje kompleksową dokumentację z postępowania  i przekaże ją do

zatwierdzenia przez Zamawiającego.

# Text boxes

ZAMAWIAJĄCY:

OFERENT:

## SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO